ПЛАН

противопожарных мероприятий

в ГБУ РК «Многопрофильный комплексный реабилитационный

центр для детей-инвалидов»

на 2022 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издать приказ об ответственных лицах за противопожарную безопасность, о создании добровольно-пожарной дружины. | январь | Директор, специалист по ОТ |  |
| 2. | Провести противопожарный инструктаж с работниками реабилитационного центра | январь, апрель, июль | Специалист по ОТ |  |
| 3. | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских праздников, вечеров, других массовых мероприятий. | в течение года | Директор, зам. директора по общим вопросам |  |
| 4. | Во время проведения детских праздников, массовых мероприятий установить обязательное дежурство работников учреждения. | в течение года | Директор, зам. директора по общим вопросам |  |
| 5. | Провести беседы с получателями социальных услуг, родителями/законными представителями получателей социальных услуг по правилам пожарной безопасности | в течение года | Зам. директора по общим вопросам, специалист по ОТ |  |
| 6. | Проверить наличие, комплектность, размещение огнетушителей, пожарных рукавов, кранов, пожарных щитов. | один раз в квартал | Директор, зам. директора по общим вопросам, специалист по ОТ |  |
| 7. | Провести проверку исправности электроустановок, электровыключателей, отсутствие оголенных проводов. | постоянно | Инженер-энергетик |  |
| 8. | Контролировать состояние запасных выходов из здания реабилитационного центра (наличие световых указателей, отсутствие посторонних предметов, исправность легкооткрывающихся запоров). | постоянно | Директор, зам. директора по общим вопросам, начальник отдела ПХС |  |
| 9. | Провести проверку изоляции электросети и заземления оборудования. | один раз в квартал | Инженер-энергетик |  |
| 10. | Установить аварийное освещение на всех выходах. |  | Инженер-энергетик |  |
| 11. | Систематически очищать территорию реабилитационного центра, а также пляжной территории от мусора, скошенной травы. Не допускать сжигание травы на территории. | постоянно | Зам. директора по общим вопросам, начальник отдела ПХС |  |